Descriptif Type Skydome®

La fonction d’éclairement zénithal sera assurée par des appareils du type Skydôme® de la société Skydôme®.

Le Skydôme® est un lanterneau au sens de la norme NFP 37-418 composé:

• d’une costière hauteur 310 mm recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme;

• d’un remplissage en version standard en double dômes PMMA; en option double dômes 1200 joules

• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.